PAGE  
40

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

	
	"ЗАТВЕРДЖЕНО"


	
	РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ВІД 09 ЛИПНЯ 2014 РОКУ ПРОТОКОЛ № 4/1


	
	ГОЛОВА АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________           С.Р. ТАГІЄВ


ДОКУМЕНТАЦІЯ конкурсних торгів
на закупівлю робіт по об’єкту:
Влаштування додаткових адміністративних (офісних) приміщень в частині горища будівлі апеляційного суду Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка, 2
в м. Чернігові - реконструкція
Чернігів - 2014
	I. Загальні положення

	1
	2

	1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

	2. Інформація про замовника торгів
	

	повне найменування
	Апеляційний суд Чернігівської області 



	місцезнаходження
	м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2, 14000



	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками
	Миткевич Людмила Вікторівна, секретар комітету з конкурсних торгів,
Адреса: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2, 14000

т./ф. (0462) 676297, inbox@cna.court.gov.ua

	3. Інформація про предмет закупівлі
	

	найменування предмета закупівлі
	Влаштування додаткових адміністративних (офісних) приміщень в частині горища будівлі  апеляційного суду Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка, 2 в             м. Чернігові - реконструкція 



	вид предмета закупівлі
	Роботи 

	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
	Місце виконання робіт – будівля апеляційного суду Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка, 2 в             м. Чернігові Обсяг виконання робіт відповідно до умов документації конкурсних торгів.
 

	строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт).
	2014-2016 роки (в залежності від фінансування) 



	4. Процедура закупівлі
	Відкриті торги

	5. Недискримінація учасників
	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

	6. Інформація про валюту (валюти), в якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
	Валютою пропозиції конкурсних  торгів є національна валюта України (гривня).



	7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути 
складені пропозиції конкурсних торгів
	Усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

	II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

	1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
	Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня  його  отримання  всім  особам,  яким було надано документацію конкурсних торгів. 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано  документацію конкурсних торгів. 

У разі несвоєчасного подання  замовником  роз'яснень   щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій  конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. 

Зазначена інформація оприлюднюється  замовником відповідно до статті 10 Закону.

	2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано  документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. 

Зазначені інформація оприлюднюються замовником відповідно до статті 10 Закону.

	III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

	1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, або довіреністю (дорученням), що підтверджує повноваження посадової особи учасника на  підписання документів. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено: 
повне найменування і місцезнаходження замовника; 
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, 
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (юридична та фактична адреси), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факсів; 
маркування:

 "Не відкривати  до 10 год. 00 хв. 14.08.2014 ”


	2. Зміст пропозиції конкурсних торгів
	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
 - документів, які підтверджують повноваження посадової особи учасника або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документів, які підтверджують повноваження посадової особи учасника або представника учасника процедури закупівлі на укладення договору;

- документів, що підтверджують повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів відповідно до розділу 4 цієї документації конкурсних торгів (надається в разі присутності уповноваженого представника учасника під час розкриття пропозицій конкурсних торгів);
- пропозиції конкурсних торгів за формою (Додаток 1 до цієї документації конкурсних торгів );

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону (Додаток 2 до цієї документації конкурсних торгів);                                                                                                                        
- документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для  відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі, відповідно до вимог статті 17 Закону (Додаток 3 до цієї документації конкурсних торгів);      
 - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника до документації конкурсних торгів,  згідно з пунктом 7 розділу 3 цієї документації конкурсних торгів;     
- згоди з істотними умовами договору про закупівлю, які зазначено в  Додатку 5 до цієї документації конкурсних торгів;
- розрахунок договірної ціни згідно з   Правилами   визначення  вартості будівництва  ДСТУ  Б.Д.1.1-1:2013, вимогами цієї документації конкурсних торгів, який має бути наданий у друкованому та електронному вигляді.
-  копію(ї) діючої(их) ліцензії(й), видану учаснику, засвідчену нотаріально, на провадження господарської діяльності; 
- у разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю, учасник надає довідку з переліком субпідрядних організацій, які передбачається  залучити до виконання робіт. 

- інших документів відповідно до вимог  цієї документації конкурсних торгів та додатків до неї.
       Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції Учасника умовам документації.



	3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
	Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

	4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
	Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

	5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
	Пропозиції залишаються чинними протягом 90 (дев’яносто)  днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
До закінчення строку дії пропозиції замовник має право вимагати від учасника продовжити строк дії пропозиції.  Запит та відповіді учасника подаються у письмовій формі. Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, 
- погодитися з вимогою та  продовжити  строк  дії  поданої  ним пропозиції конкурсних торгів.


	6. Кваліфікаційні критерії до учасників
	Відповідно до статті 16 Закону  замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії: 

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). 
Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи відповідно до переліку документів, зазначених у Додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів.
Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі письмових документів, наданих учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних документів про відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям або зміст наданих документів не відповідає встановленим замовником вимогам, є такою, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, у разі якщо:
1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 
2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 

3) суб’єкт  господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4  частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 

5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 

6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника; 

7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.  

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо: 

1) учасник  або  учасник  попередньої  кваліфікації  має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); 

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Для підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи згідно з Додатком 3 до цієї документації конкурсних торгів.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації,   наданої учасником, до органів державної  влади, підприємств,  установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі  отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої  недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні  результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
	          Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку 6 до цієї документації конкурсних торгів. 

Запропонована Учасником пропозиція конкурсних торгів повинна забезпечувати виконання технічного завдання, передбаченого Додатком 6 до цієї документації конкурсних торгів (інформація щодо обсягу робіт).
При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт необхідно використовувати            норми  ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». 
Учасник визначає ціни згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Остаточно виводиться  підсумкова ціна пропозиції. Вартість пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко визначена.
Документальне підтвердження відповідності пропозиції учасника  документації конкурсних торгів повинно мати:   
· договірну ціну;

· пояснювальну записку;

· розрахунки до документу «Договірна ціна»;

· кошторисні розрахунки на окремі види витрат;      

· ЗКР на підрядні роботи 

· об’єктні кошториси на підрядні роботи 

· локальні кошториси на підрядні роботи  

· розрахунки вартості матеріальних ресурсів до локальних кошторисів;  

· розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів.

           Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт,  з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки, безпечних умов праці та додержання вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля. 

          При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання. 
Пропозиція конкурсних торгів, що не відповідає Технічним вимогам, викладеним у Додатку 6 документації конкурсних торгів, буде відхилена як невідповідна вимогам Документації конкурсних торгів.

	8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
	Відкриті торги проводяться  на предмет закупівлі в цілому.



	9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію  конкурсних  торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних   торгів враховуються,  у разі якщо вони отримані замовником до  закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. 

	IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів
	Особисто або поштою.

	місце подання пропозицій конкурсних торгів
	м. Чернігів,     вул. Гетьмана Полуботка, 2, кабінет № 204, 2-й поверх, 14000

	кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів(дата, час)
	до  10 год. 00 xв. 14.08. 2014.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання,  не розкриваються і повертаються учасникам,  що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів
	м. Чернігів,     вул. Гетьмана Полуботка, 2, кабінет № 204, 2-й поверх, 14000

	дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
	14.08. 2014   11 год. 00 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується (на вибір учасника): випискою з протоколу засновників, копією з наказу про призначення на посаду, довіреністю (дорученням) на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Для підтвердження особи такий представник повинен надати копію паспорта.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Замовники зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації та громадських об’єднань на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів та право на фіксацію технічними засобами.

Для участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів представники засобів масової інформації та учасники повинні до 10 години 14.08.2014  офіційно (на бланку, за підписом керівника організації) подати інформацію про своїх представників, які будуть присутні на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.


	V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

	1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
	Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту  їх  пропозицій  конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення  змін  до  змісту  або  ціни  поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно із Законом, та з урахуванням інших вимог даної Документації конкурсних торгів.
           Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник вивчає пропозиції з метою визначення:

- відсутності підстав для відмови участі в торгах відповідно ч.1 ст.17 Закону;

- відповідності пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційним  критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів;

- відповідності пропозиції вимогам Закону;                                                                                             - відповідності пропозиції технічним вимогам/умовам  документації конкурсних торгів (за рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів);

- відповідності пропозиції іншим вимогам/умовам документації конкурсних торгів.

         Пропозицією, яка відповідає умовам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами та вимогами документації конкурсних торгів.

        Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів (Додаток 4 до цієї документації конкурсних торгів).

           Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати          20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. 


	2. Виправлення арифметичних помилок
	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена  підсумкова ціна є визначальною, ціна за одиницю виправляється, при розходженні між сумами, вказаними прописом та в цифрах, сума прописом є визначальною.
          Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

	3. Інша інформація.
	3.1. Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму коштів з урахуванням усіх податків та зборів, за яку учасник зобов’язується виконати повний комплекс робіт, передбачених документацією конкурсних торгів, та відповідно до договору передати замовнику.

Учасник повинен зазначити у формі пропозиції конкурсних торгів згідно з Додатком 1 до  цієї документації конкурсних торгів вартість виконання робіт без податку на додану вартість, розмір податку на додану вартість  та вивести загальну вартість з ПДВ (словами і цифрами), яка буде (з ПДВ) оголошена на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
До кінцевої вартості пропозиції конкурсних торгів включаються усі витрати учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати та прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору.

Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначити відповідно до вимог кошторисної документації щодо технології надання послуг, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості ремонтно-будівельних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання ремонтно-будівельних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки, безпечних умов праці.

Ціна пропозиції конкурсних торгів та всі її складові повинні бути чітко і остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень.
Договірна ціна, що пропонується за умовами конкурсних торгів, є твердою та не підлягає перегляду за винятком випадків, передбачених законодавством України у сфері державних закупівель.

Якщо документи та розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів учасника не відповідають умовам документації конкурсних торгів, пропозиція конкурсних торгів буде відхилена замовником як невідповідна.
 Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути наданий у друкованому вигляді та додатково в електронному вигляді на будь-якому носії інформації на базі програмного комплексу АВК-5 або іншому програмному комплексі, який рекомендований Мінрегіонбудом України та взаємодіє з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін або у файлах інформаційних блоків даних (розширення.bdd) програмних комплексів, які взаємодіють з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.
3.2. Порядок дотримання конфіденційності

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3.3. Заключні положення

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником.

У разі виникнення у учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у цій документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів при їх практичному обговоренні з учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується Законом, а також іншими  чинними  нормативними-правовими актами України. 

Згідно з вимогами частини першої статті 14 Закону під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати  будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.

3.4. Учасник має право відвідати та оглянути об'єкт та дільницю, де передбачається виконання обсягів робіт згідно з документацією конкурсних торгів, а також отримати інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки пропозиції конкурсних торгів та укладання договору. Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. 

	4. Відхилення пропозиції конкурсних торгів
	Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник: 

не відповідає кваліфікаційним  критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону; 

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; 

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. 

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих  підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

	5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
	Замовник відміняє торги у разі: 
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг; 

неможливості усунення  порушень,  які  виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; 

виявлення факту змови учасників; 

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; 

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів, 
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом; 

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: 

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; 

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

скорочення  видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не  відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

	VI. Укладання договору про закупівлю

	1. Терміни укладання договору
	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. 

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
Договір про закупівлю, укладений з порушенням строків, передбачених абзацами третім, четвертим цієї частини, є нікчемним. 

	2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
	1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 

2. У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів замовник має право передбачати в договорах про закупівлю здійснення попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

3. Учасник ( переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. 

4. Умови, які будуть обов’язково включені до договору, визначені в Додатку  5 до цієї документації конкурсних торгів.

5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

6. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 Закону, а також у разі його укладення з порушенням строків, передбачених абзацами третім, четвертим частини другої статті 31, абзацом четвертим частини п’ятої статті 36 та абзацом другим частини третьої статті 39 Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону.

	3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір  про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з  вини  учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

	4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
	Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.


ДОДАТОК 1 

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ  КОНКУРСНИХ ТОРГІВ "

(Форма подається учасником на фірмовому бланку (в разі його наявності). Учасник не повинен відступати від даної форми.)
	Відомості про учасника процедури закупівлі

	Найменування учасника
	

	Керівник (ПІБ, посада, контактний телефон)
	

	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
	 

	Місцезнаходження (для юридичної особи)/ 
	

	Найменування банку (банків), що обслуговує учасника;
поточний (розрахунковий) рахунок; 
МФО
	

	Факс
	

	Електронна адреса
	

	Інша інформація
	


          1. Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю робіт по об’єкту: „Влаштування додаткових адміністративних (офісних) приміщень в частині горища будівлі апеляційного суду Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка,                   в  м. Чернігові – реконструкція” згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.
Вивчивши всі вимоги Замовника на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на загальну суму (грн.): 

цифрами __________________________________________________________________ 
прописом  _________________________________________________________________
в т.ч. ПДВ _________________________________________________________________
(якщо учасник платник ПДВ)
2. Гарантуємо якість виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття  об’єкта в експлуатацію протягом _______  років.
3. Умови оплати ( відстрочка платежу) до _______ днів.
4. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором про закупівлю.

5. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
6.Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції,  але не раніше ніж через 10 днів  з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

7. У разі акцепту нашої пропозиції, під час виконання Договору ми згодні дотримуватись вимог щодо необхідності застосування заходів захисту довкілля.
«____» ____________ 2014 р.

(дата заповнення пропозиції)

(П.І.Б. посада, підпис ) М. П.



ДОДАТОК 2

кваліфікаційні критерії до учасників та інформація про спосіб  документального  підтвердження   відповідності   учасників встановленим критеріям 
	Кваліфікаційні критерії, встановлені замовником відповідно до статті 16 Закону
	Перелік документів та інформації, необхідні для оцінки відповідності учасників встановленим критеріям 

	1. Наявність  обладнання  та  матеріально-технічної бази
	 Довідка у формі табл. 1.1, яка містить інформацію про основні типи обладнання, будівельні машини і механізми (із зазначенням марок, типів, моделей, кількості одиниць, року випуску), що передбачається використовувати для виконання замовлення, з наданням копій документів, що підтверджують право власності або користування (копія бухгалтерського документу, що свідчить про наявність на балансі даного обладнання або копія договору оренди або копія договору купівлі-продажу), завірені печаткою Учасника.  У  разі  використання  не  власного, а  орендованого  обладнання, надаються  копії  договорів  оренди  тощо.



	2. Наявність працівників  відповідної кваліфікації, які  мають необхідні знання та досвід.
	 Довідка у формі табл.1.2 про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи. Довідка повинна містити інформацію про інженерно-технічних працівників та робочих будівельних професій, а саме: для інженерно технічних працівників – посада, спеціальність, до довідки обов’язково надається копія штатного розпису, копії трудових книжок, копії трудових угод (якщо такі мають місце бути) усіх працівників, зазначених в довідці.
У довідці також зазначається загальна кількість працівників.


	3. Наявність документально  підтвердженого досвіду   виконання аналогічних договорів.
	 Довідка у формі табл.1.3, що містить інформацію про виконання договорів (не менше двох) на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів.

	4. Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
	- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

- копії (для юридичних осіб, завірені в установленому порядку) за 2013 рік: 

а) баланс (станом на 1 січня 2014 р) , 

б) звіт про фінансові результати (станом на 1 січня 2014р),

в) звіт про рух грошових коштів (станом на 1 січня 2014р), 
- копії (для юридичних осіб, завірені в установленому порядку) за 2014 рік: 

а)баланс (станом на 1 липня 2014р, (за півроку)), 

б)звіт про фінансові результати (станом на 1 липня 2014р, (за півроку)),
- копії (для фізичних  осіб  -  підприємців, завірені в установленому порядку): 

а) податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи підприємця за 2013 рік або податкова 
б) декларація  про майновий стан і доходи за 2013 рік.
Відповідно до частини 4 статті 16 Закону документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

 


 Таблиця 1.1
Довідка 

про основні типи обладнання, будівельні машини і механізми (із зазначенням марок, типів, моделей, кількості одиниць, року випуску), що передбачається використовувати для виконання Робіт
	№

з/п
	Тип обладнання, будівельних машин та механізмів, виробничих потужностей
	Модель і вік устаткування, будівельних машин та механізмів, 

років  
	Стан (в робочому стані, потребує ремонту, інш.), кількість наявних одиниць  
	Власне, орендоване 

(назва орендодавця), буде придбане  

(назва постачальника)

	1

2

…
	
	
	
	


Посада, П.І.Б. уповноваженої особи 

учасника
   




                             Підпис

                                                                                                                М.П.

Таблиця 1.2
Довідка 

про кваліфікацію та досвід керівників та ІТР 

	№№

з/п
	Повна назва посади
	Прізвище, ім’я та по батькові
	Загальний стаж роботи у будівництві, років
	Освіта і спеціальність 
	Досвід роботи на аналогічній посаді, 

років

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Довідка 

про кваліфікацію фахівців робочих професій 

	Посада
	Розряд
	Досвід роботи

	
	
	менше 3 років
	від 3 до 10 років
	більше 10 років
	Разом

	
	
	
	
	
	


Посада, П.І.Б. уповноваженої особи

учасника
   




    Підпис

                                                               М.П.

Таблиця 1.3  ДОВІДКА ЩОДО ВИКОНАННЯ АНАЛОГІЧНИХ ДОГОВОРІВ 
	Рік виконання
	Найменування об’єкту будівництва/ реконструкції/ капітального ремонту
	Назва замовника
	Адреса та телефон замовника
	Обсяги будівельних робіт  тис. грн.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Посада, П.І.Б. уповноваженої особи

учасника
   




                                      Підпис

                                                                                                                          М.П.

ДОДАТОК 3
ВІДСУТНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ УЧАСНИКУ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ 

Для документального підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах відповідно до частини 1 статті 17 Закону, учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи:

- гарантійний лист від учасника, складений у довільний формі (за підписом та печаткою учасника), у якому учасник гарантує відсутність обставин, передбачених п.п. 1-6 частини 1 статті 17 Закону;
- документ, що підтверджує право уповноваженої особи учасника на укладання договору про закупівлю;

- копія довідки інформаційного центру МВС України про відсутність судимості посадової особи Учасника, уповноваженої на  підписання договору про закупівлю та уповноваженої бути на процедурі розкриття пропозицій, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- довідка учасника в довільній формі про непритягнення учасника протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6,

пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

- оригінал або нотаріально завірена копія Інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (виданого територіальним органом з питань банкрутства  Міністерства юстиції України) або витяг з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (виданий державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України або його філію) на ім’я підприємства учасника, виданий не раніше дати оприлюднення на веб-порталі оголошення про проведення процедури закупівлі;
- довідку в довільній формі про те, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.

Для документального підтвердження відсутності  обставин, зазначених  у частині 2 статті 17 Закону, учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи:

- оригінал довідки ДПІ (у разі зміни законодавства надати довідку з Уповноваженного органу відповідно до діючих нормативних актів України) про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів до бюджету, дійсну на дату її подання учасником (Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби);

- нотаріально завірена копія Статуту (зі змінами у разі їх наявності) або іншого установчого документа. У разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи  (для юридичних осіб);
- довідка в довільній формі, в якій учасник має зазначити місце реєстрації та підтвердити факт, що він не зареєстрований на території, яка віднесена до переліку ошфорних зон, затверджена Розпорядженням КМУ від 23.02.2011р. №143-р. 
Інші документи:

а) завірена підписом уповноваженої особи та печаткою учасника довідка, складена у довільній формі, з відомостями про підприємство – реквізити (адреса – юридична та фактична, номер телефону, факсу, банківські реквізити); керівництво (посада, фамілія, ім’я, по батькові, контактний телефон – для юридичних осіб); форма власності та юридичний статус;

б) витяг (або нотаріально завірена копія) з Єдиного державного реестру  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  (виданий не раніше дати оприлюднення на веб-порталі оголошення про проведення процедури закупівлі).

в) витяг з Реєстру платників податку на додану вартість (або копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, за умови що не було внесення змін до Реєстру платника ПДВ, а також виникнення змін у даних про платників ПДВ (завірена в установленому порядку), або витяг з Реєстру платників єдиного податку (або копія свідоцтва платників єдиного податку, за умови що не було внесення змін до  Реєстру платників єдиного податку).
г) лист-погодження з основними умовами договору, викладеними у Додатку 5.
д) довідка з переліком субпідрядних організацій, які передбачається  залучити до виконання робіт, з обов’язковим наданням нотаріально засвідчених копій дозволів та копій ліцензій таких субпідрядних організацій (з переліком робіт) на провадження господарської діяльності, необхідних для виконання робіт (дозволи та ліцензії повинні бути чинними протягом строку виконання робіт).
ДОДАТОК 4

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

               Оцінка пропозицій здійснюється за критеріями:

· ціна;

· гарантійний термін якості виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об’єкта в експлуатацію;
· умови оплати (відстрочка платежу).

Методика оцінки.
Кількість балів за критерієм "ціна" визначається наступним чином. 
Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. 
Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 85, де

Бобчисл   - обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

85 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Кількість балів за критерієм «гарантійний термін якості виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об’єкта в експлуатацію» визначається наступним чином. 
Пропозиція конкурсних торгів, в який вказаний найвигідніший (найвищий) гарантійний термін якості виконаних робіт після прийняття об’єкта в експлуатацію (років), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:
Б г.т.обчисл = Гтобчисл/ Гтmax * 5, де

Б г.т.обчисл   - обчислювана кількість балів; 
Гтобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

Гтmax - найвище значення за критерієм "гарантійний термін якості виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об’єкта в експлуатацію";

5 - максимально можлива кількість балів за критерієм "гарантійний термін якості виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об’єкта в експлуатацію".

Гарантійний термін якості виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об’єкта в експлуатацію  повинен бути не меншим ніж 10 років.
 Кількість балів за критерієм умови оплати (відстрочка платежу) визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, в який вказаний найдовший період відстрочки платежу, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:
Б обчисл  = Р обчисл  / Р макс *10, де

Б обчисл  -   обчислювана кількість балів;

Р макс – найдовший термін відстрочки платежу;

Р обчисл – термін відстрочки платежу  пропозиції, кількість балів для якої обчислюється.    

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм умови оплати (відстрочка платежу).

Найбільш економічно вигідною пропозицією є пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів за сумою балів за всіма критеріями. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.
ДОДАТОК  5

Істотними умовами договору про закупівлю є:
	1
	Предмет договору
	1. За цим договором підрядник зобов’язується на свій ризик, своїми силами та засобами виконати роботи                         по об’єкту „Влаштування додаткових адміністративних (офісних) приміщень в частині горища будівлі апеляційного суду Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка,  2  в  м. Чернігові - реконструкція” та здати цей об’єкт замовнику у встановлений строк, а замовник зобов’язується прийняти об’єкт та виконані будівельні роботи та оплатити їх в порядку, визначеному цим договором.  

	2.
	Якість робіт
	2. Підрядник зобов'язаний: 

2.1.виконувати усі роботи з додержанням державних норм і стандартів України в будівництві;
2.2. гарантувати якість виконаних робіт на основні конструктивні елементи протягом _____* років після прийняття об’єкта в експлуатацію;  
2.3. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

2.4. роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, документації та договору підряду;
2.5. з метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт відповідно до п. 1 ст. 849 Цивільного кодексу.
2.6. Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:

 - проведення експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залученням незалежних експертів;

- участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;

- проведення перевірок наявності у підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;

- перевірки ведення документації про виконання договору підряду та виконання підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів.

2.7. для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (капітального ремонту об'єкта), підрядник зобов'язаний на вимогу замовника - надавати йому необхідні інформацію та документи. 

2.8. у разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам підрядник усуває допущені недоліки.
* кількість років, протягом яких підрядник гарантує якість виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об’єкта в експлуатацію та зазначається згідно наданій ним пропозиції конкурсних торгів, яка  акцептована. 

2.9. у випадку виявлення замовником невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, підрядник зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів.

2.10. роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.
2.11. у разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій для виконання робіт в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю, учасник надає інформацію щодо субпідрядних організацій, які передбачається залучити до виконання робіт.


	3.


	Ціна договору
	3.1. Ціна цього договору становить ______________гривень,              у тому числі ПДВ __________________________

Ціна договору є твердою та не підлягає перегляду, за винятком випадків, передбаченими частиною п’ятою статті 40 Закону України „Про здійснення державних закупівель.
Зміни до договору щодо істотних умов договору можуть бути внесені шляхом укладання додаткової угоди виключно  на підставі випадків, визначених частиною п’ятою статті 40 Закону, зокрема:

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення;

- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.


	4.
	Порядок здійснення оплати
	4.1. Платіжні зобов’язання  по роках виникають за наявності відповідних бюджетних призначень.

4.2.Замовник може надавати підряднику аванс в розмірі до 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів та інших матеріально-технічних ресурсів протягом трьох місяців після одержання авансу, що буде підтверджено актами виконаних робіт або накладними, але не пізніше 15 грудня 2014р. По закінченні даного терміну                      невикористанні суми авансу повертаються замовнику, але не пізніше 15 грудня 2014 р. Також, аванс може надаватись замовником протягом договірного періоду за умови закриття попередньої суми авансу, у розмірі не більше 30 % залишкової вартості річного обсягу робіт.

4.3. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість, якими є акти виконаних робіт Ф2, Ф2-В, Ф3. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником по мірі виконання робіт та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. 

4.4. Оплату виконаних робіт замовник проводить поетапно по мірі надходження з бюджету цільових коштів на оплату видатків для виконання будівельних робіт в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. Подальша оплата виконаних робіт здійснюється при наступних надходженнях коштів з бюджету до проведення повного  розрахунку (умова із відкладною обставиною відповідно до ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України). 
Можлива відстрочка платежу до          днів.  

4.5. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів, або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, замовник має право за участю підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

	5.
	Строки та місце виконання робіт
	 2014-2016 роки ( в залежності від фінансування);

будівля апеляційного суду Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка, 2 в  м. Чернігові 


	6.
	Права та обов’язки Сторін


	6.1. Замовник має право:

6.1.1 відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають  можливість їх використання відповідно до призначення;

6.1.2 здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
6.1.3 вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень, або виправити за допомогою третьої сторони, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

6.1.4 розірвати договір підряду в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків, у разі:

6.1.4.1 порушення строків здачі робіт та використання наданого замовником авансу;

6.1.4.2 виявлення замовником недоліків, які унеможливлюють використання об’єкту за  призначенням;

6.1.4.3 якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

6.1.5 вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору підряду;

6.1.6 замовник також має інші права, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.
6.2 Замовник зобов'язаний:

6.2.1 надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу документацію відповідно до договору підряду;

6.2.2 прийняти в установленому порядку виконані роботи та оплатити їх;

6.2.3 повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі.

6.3 Підрядник має право:

6.3.1 на відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору підряду;

6.3.2 ініціювати внесення обґрунтованих змін у договір підряду;

6.3.3 підрядник має також інші права, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.
6.4 Підрядник зобов'язаний: 

6.4.1. виконувати усі роботи з додержання державних норм і стандартів України в будівництві;
6.4.2. передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи;

6.4.3. у випадку розірвання договору в односторонньому порядку, на вимогу замовника,                    компенсувати збитки та виплатити штраф у розмірі 1 % від основної суми договору.

6.4.4. з початку реконструкції і до прийняття об’єкта в експлуатацію охороняти виконані конструкції, устаткування, будівельні матеріали та інші цінності, які знаходяться на об’єкті;

6.4.5. протягом гарантійного строку відповідати за усі дефекти, які допущені з вини підрядника, встановлені незалежною комісією, та ліквідує дефекти за власний рахунок по письмовій  вимозі замовника; 

6.4.6. вжити заходів щодо недопущення передачі без згоди замовника документації (примірників, копій) третім особам, в іншому разі підрядник сплачує штраф у розмірі 1 % від загальної вартості робіт;

6.4.7. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

6.4.8. відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані замовнику збитки;

6.4.9. інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов'язань за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

6.4.10. на вимогу замовника надавати останньому документи первинної бухгалтерської звітності (виробничі та бухгалтерські звіти, фактичні загально-будівельні та адміністративні витрати, накладні витрати по транспорту, механізмах та матеріалах, затверджений перелік основних    фондів підприємства); 

6.4.11. на вимогу замовника двічі на місяць надавати замовнику акти виконаних робіт по формі КБ-2 та нести відповідальність, передбачену чинним законодавством, за достовірність наданих відомостей; 

6.4.12. вести накопичуючі відомості і надавати їх на вимогу замовника;
6.4.13. забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта;
6.4.14. додержуватися вимог щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля, а саме:

· запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних  відходів;

· не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт;

· під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснювати заходи щодо зниження  токсичності викидів;

· ощадливо використовувати воду та електроенергію.

6.4.15. виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

	7.
	Відповідальність сторін    


	7.1. За порушення зобов’язань за договором підрядник несе наступну відповідальність(
7.1.1 за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт, виявлених недоліків стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт;

7.1.2. за порушення строків виконання зобов’язання,
       зокрема строків здачі робіт, на вимогу замовника, 

      стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, 
       з яких допущено прострочення виконання за кожний 
       день прострочення, а за прострочення понад 
       тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 
       семи відсотків вказаної вартості;

7.1.3. за порушення строку складення та передачі замовнику календарного графіку виконання робіт   підрядник сплачує замовнику штраф в розмірі одного відсотка від суми отриманого авансу;

7.1.4.за порушення строку повернення замовнику невикористаної суми авансу, на вимогу замовника підрядник  зобов’язаний сплатити замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від невикористаної та неповерненої суми авансу за кожен день прострочення платежу, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від вказаної суми авансу;

7.1.5 За кожен день прострочки термінів, зазначених у графіках виконання робіт, поставки обладнання, на вимогу замовника підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 0,5 % від невикористаної суми підрядником.

7.1.6 У разі порушення підрядником строків усунення виявлених замовником недоліків, підрядник   зобов’язаний сплатити замовнику штраф у розмірі одного відсотка від загальної вартості робіт з капітального ремонту об’єкта.       
7.2.  За порушення зобов’язань за договором підряду замовник несе наступну відповідальність(
7.2.1. у разі невиконання своїх обов’язків згідно даного
      Договору замовник сплачує підряднику штраф у
     розмірі однієї облікової ставки НБУ. Штрафні санкції
      не встановлюються при відсутності фінансування
      інвестором замовника/бюджетного фінансування та при недостатності
      фінансуванні в межах лімітів, передбачених  даним

      договором.
7.3. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором підряду, не звільняє її від виконання зобов'язань.

7.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів.
7.5. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

7.6. По питанням, що не врегульовані даним договором підряду сторони керуються Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими нормативними актами.



	8.
	Вирішення спорів
	8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів.

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

	9.
	Строк дії Договору 
	9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами, платіжні зобов’язання по роках виникають за наявності відповідних бюджетних призначень. 
В частині виконання зобов’язань щодо виконання робіт – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
9.2. Строк дії договору – з моменту укладення та до 31.12.2016 року.
Можливо продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо  виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;




ДОДАТОК  6

	№

п/п
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість

	 
	загальнобудівельні роботи
	 
	 

	 
	 Роздiл 1. Стiни 
	 
	 

	1
	Кладка окремих дiлянок цегляних стiн і закладення прорiзiв в цегляних стiнах при об'ємi кладки в одному мiсцi до 5 м3
	м3
	0,73

	2
	Армування мурування стiн та iнших конструкцiй
	т
	0,023

	3
	Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли
	м3
	1,88

	4
	Улаштування металевих перемичок у пробиваних прорізах
	т
	0,13321

	5
	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,05

	6
	Розбирання цегляних стiн
	м3
	1,6

	7
	Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м
	м3
	1,6

	8
	Улаштування обшивки стін гiпсокартонними плитами по металевому каркас 
	100м2
	0,584

	9
	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.100 мм
	м2
	60,152

	10
	Пароізоляція плівкою
	100м2
	0,584

	 
	 Роздiл 2. Перекриття
	 
	 

	11
	Виготовлення балок
	т
	2,99936

	12
	Монтаж одиночних балок на вiдмiтцi до 25 м масою до 1 т
	т
	2,99936

	13
	Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп
	т
	1,816464

	14
	Швелери N16-24 iз сталi марки 18пс
	т
	0,87256

	15
	Товстолистовий прокат iз вуглецевої сталi звичайної якостi гарячекатаний з обрiзними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп 
	т
	0,185328

	16
	Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 12 мм 
	т
	0,028288

	17
	Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18пс, ширина поличок 110-250 мм 
	т
	0,09672

	18
	Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, ферми та iн.]
	т
	3,84592

	19
	Монтаж кроквяних i пiдкроквяних ферм
	т
	2,42944

	20
	Монтаж зв'язок i розпiрок з одиночних i парних кутiв
	т
	0,07696

	21
	Монтаж обойм ОБ-1 масою до 0,1 т
	т
	0,3744

	22
	Монтаж стійок
	т
	0,96512

	23
	Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп
	т
	0,92768

	24
	Швелери N16-24 iз сталi марки 18пс
	т
	1,594112

	25
	Товстолистовий прокат iз вуглецевої сталi звичайної якостi гарячекатаний з обрiзними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп 
	т
	0,23088

	26
	Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi вуглецевої звичайної якостi марки Ст3кп, круглий та квадратний, розмiр 52-70 мм 
	т
	0,693888

	27
	Сталь штабова кипляча, розмiр 40х4 мм 
	т
	0,069888

	28
	Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм
	т
	0,329472

	29
	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021
	100м2
	2,7

	30
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 
	100м2
	2,7

	31
	Улаштування опорних плит ОП- 1,2 
	100м3
	0,0024

	32
	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг
	т
	0,0353

	33
	Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм
	т
	0,0192

	34
	Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм
	т
	0,0192

	35
	Укладання прогонiв iз брусiв
	м3
	2,805

	36
	Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар
	100м2
	2,86

	37
	Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати в один шар
	100м2
	2,86

	38
	Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати на кожний наступний шар
	100м2
	2,86

	39
	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм
	м2
	294,58

	40
	Пiдшивання стелi ГКЛ
	100м2
	3,721

	41
	Листи гiпсокартоннi 
	м2
	390,705

	42
	Укладання по фермах дерев'яних балок iз брусiв
	м3
	7,2

	43
	Установлення арматурних стикових накладок
	т
	0,0352

	 
	 Роздiл 3. Покрiвля
	 
	 

	44
	Розбирання покриття покрівлі з металочерепиці
	100 м2
	4,5

	45
	Розбирання оброблень і примикань
	100 п.м.
	1,92

	46
	Розбирання парапетних грат
	100м
	0,892

	47
	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами
	100м2
	4,5

	48
	Розбирання дерев'яних мауерлатiв
	100м2
	4,5

	49
	Улаштування крокв і мауерлатів з колод
	м3
	0,36

	50
	Розбирання кобилок і в"язей
	м3
	0,762

	51
	Виготовлення та установлення крокв (кобилки)
	м3
	0,162

	52
	Розбирання жолобiв
	100м
	0,43

	53
	Укрiплення кроквяних нiг розшиванням дошками з двох бокiв
	100м
	0,696

	54
	Укладання контрейки
	100м2
	4,5

	55
	Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар
	100м2
	4,5

	56
	Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi "Монтерей"
	100м2
	4,5

	57
	Металочерепиця
	м2
	468

	58
	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт (обрешітка)
	м3
	1,43

	59
	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм
	м2
	177,48

	60
	Снігоуловлювач СУ, довж.2м
	шт
	22

	61
	Цвяхи оцинковані 2х35
	шт
	2020,5

	62
	Цвяхи оцинковані
	шт
	490,5

	63
	Планка конькова
	м
	52

	64
	Сілікон (герметик)
	фл
	9,9

	65
	Фарба спеціальна аерозольна
	фл
	9,9

	66
	Шурупи самонарізні RA 4,9х27
	шт
	2754

	67
	Прокладка вбираюча
	м
	344,25

	68
	Планка карнизна LR
	м
	68

	69
	Планка захисту стіни
	м
	16

	70
	Жолоб з накладкою
	м
	12

	71
	Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi
	100м2
	0,02

	72
	Обгородження покрiвель перилами
	100 м
	0,892

	73
	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору огорожі за два рази
	100м2
	0,2676

	74
	Монтаж жолобiв пiдвiсних
	100м
	0,43

	75
	Муфта жолоба з вкладкою
	шт
	15

	76
	Жолоб водостічний діам.150 мм
	м
	43

	77
	Жолоб водостічний діам.150 мм (зворотнi матерiали)
	м
	21,5

	 
	 Роздiл 4. Дверi 
	 
	 

	78
	Установлення дверних блоків
	т
	0,067

	79
	Установлення анкерів для кріплення

дверних коробок
	т
	0,01

	80
	Двері металеві протипожежні з форнітурою,

пофарбовані
	м2
	1,89

	81
	Монтаж перегородок з алюмiнiєвих сплавiв
	100м2
	0,5451

	82
	Засклена перегородка з алюмінієвих сплавів
	м2
	54,51

	83
	Заповнення дверних прорiзiв готовими iмпортними дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластику "RENAU" [виробництво Германия] або "CONCORDE INTERNATIONAL" [виробництво США] у кам'яних стiнах
	100м2
	0,0273

	84
	Заповнення дверних прорiзiв готовими iмпортними дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику "RENAU" [виробництво Германия] або "CONCORDE INTERNATIONAL" [виробництво США] у кам'яних стiнах
	100м2
	0,0315

	85
	Блоки двернi металопластикові
	м2
	5,88

	86
	Піна монтажна 0,75 л
	шт
	0,84

	87
	Дюбель - шурупи з пластмасовими пробками
	100шт
	0,19

	88
	Установлення дверних блокiв у перегородках i дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до 3 м2
	100м2
	0,1677

	89
	Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухi (iз незакiнченим опоряджувальним покриттям олiфами i грунтiвками)(Ф326)
	шт
	3

	90
	Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухi (iз незакiнченим опоряджувальним покриттям олiфами i грунтiвками)(Ф326)
	шт
	7

	91
	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм
	м
	90,56

	92
	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних
	комплект
	10

	93
	Полiпшене фарбування бiлилами дерев'яних заповнень дверних прорiзiв в перегородках (полотна глухi)
	100м2
	0,45279

	94
	Установлення дверних блокiв у перегородках i дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до 3 м2
	100м2
	0,0196

	95
	Блоки двернi дерев'янi розм.1,5х0,7 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухi (iз незакiнченим опоряджувальним покриттям олiфами i грунтiвками)(Ф326)
	шт
	1

	96
	Блоки двернi дерев'янi розм.1,3х0,7 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухi (iз незакiнченим опоряджувальним покриттям олiфами i грунтiвками)(Ф326)
	шт
	1

	97
	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм
	м
	10,58

	98
	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних
	комплект
	2

	99
	Полiпшене фарбування бiлилами дерев'яних заповнень дверних прорiзiв в перегородках (полотна глухi)
	100м2
	0,05292

	 
	 Роздiл 5. Вiкна 
	 
	 

	100
	Заповнення віконних прорізів житлових і громадських будівель готовими блоками з металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2
	100м2
	0,0765

	101
	Вікно мансардне FAKRO (FTR-V EZU3)
	шт
	7

	102
	Піна монтажна 0,75 л
	шт
	2,9

	103
	Дюбель - шурупи з пластмасовими пробками
	100шт
	0,39

	104
	Герметик силіконовий
	шт
	1,2

	 
	 Роздiл 6. Перегородки
	 
	 

	105
	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях
	100м2
	3,817

	106
	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.100 мм
	м2
	133,722

	107
	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.75 мм
	м2
	255,612

	108
	Улаштування перегородок із ДСтП плити
	100м2
	0,424

	109
	Установлення шафових дверних блокiв
	10шт
	2,1

	110
	Блоки двернi шафнi двопольнi
	м2
	39,5

	111
	Залiзнi вироби для блокiв дверей вбудованих шаф
	комплект
	21

	112
	Улаштування перегородок каркасно-

фiльончастих у санвузлах
	100м2
	0,18

	113
	Петля накладна
	шт
	8

	114
	Засувка накладна
	шт
	4

	 
	 Роздiл 7. Підлоги
	 
	 

	 
	ТИП №1
	 
	 

	115
	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової
	100м2
	0,138

	116
	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (60 мм)
	100м2
	0,138

	117
	Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок
	100м2
	0,138

	118
	Армування стяжки
	100м2
	0,138

	119
	Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, дiаметр 4 мм
	т
	0,0322

	120
	Улаштування покриття на цементному розчинi з плиток керамiчних одноколiрних iз фарбником
	100м2
	0,138

	121
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних
	100м
	0,165

	 
	ТИП №2
	 
	 

	122
	Улаштування дощатого покриття товщиною 36 мм під ламінат
	100м2
	1,909

	123
	Улаштування покриттів з ламінату
	100м2
	1,909

	124
	Ламінат
	м2
	194,718

	125
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї КН-2
	100м
	1,91

	 
	ТИП №3
	 
	 

	126
	Улаштування дощатого покриття товщиною 36 мм
	100м2
	0,4615

	127
	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з ГКЛ
	100м2
	0,4615

	128
	Листи гiпсокартоннi вологостійкі
	м2
	94,146

	129
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар
	100м2
	0,4615

	130
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	100м2
	0,4615

	131
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних
	100м
	0,552

	 
	ТИП №4
	 
	 

	132
	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм
	100м2
	0,4072

	133
	Улаштування плiнтусiв дерев'яних
	100м
	0,41

	 
	 Роздiл 8. Сходи 
	 
	 

	134
	Виготовлення сходiв
	т
	0,177528

	135
	Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп
	т
	0,116376

	136
	Сталь листова
	т
	0,036816

	137
	Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки Ст3сп, ширина поличок 50-56 мм
	т
	0,024128

	138
	Монтаж сходiв прямолiнiйних
	т
	0,177528

	139
	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,12

	140
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,12

	141
	Установлення бруса
	м3
	0,02

	142
	Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м
	м3
	0,58

	143
	Улаштування 2 шарів гіпсокартону
	100м2
	0,009

	144
	Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв i косякiв [без карнизних, плiнтусних i кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнiтури по цеглi i бетону плитками керамiчними глазурованими
	100м2
	0,059

	145
	Засипка керамзитом
	м3
	0,41

	146
	Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв
	м3
	0,12

	147
	Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок
	т
	0,006

	148
	Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталі ВР-1, дiаметр 4 мм
	т
	0,006

	149
	Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 4 мм
	т
	0,006

	150
	Улаштування покриття на цементному розчинi з плиток керамiчних одноколiрних iз фарбником
	100м2
	0,026

	151
	Монтаж огорожі
	т
	0,0515

	152
	Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи
	т
	0,0515

	153
	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,035

	154
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,035

	 
	 Роздiл 9. Опорядження внутрішнє 
	 
	 

	155
	Шпаклювання стель ручним способом шпаклiвкою
	100м2
	2,509

	156
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	100м2
	2,509

	157
	Грунтівка 
	кг
	62,725

	158
	Шпаклівка 
	кг
	602,16

	159
	Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	100м2
	2,509

	160
	Полiпшене штукатурення по сiтцi стелi без улаштування каркаса (в пробиваних прорізах)
	100м2
	0,028

	161
	Полiпшене штукатурення вапняним розчином по каменю i бетону стiн
	100м2
	0,165

	162
	Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону
	100м2
	0,037

	163
	Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв i косякiв [без карнизних, плiнтусних i кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнiтури по ГКЛ плитками керамiчними глазурованими 
	100м2
	1,595

	164
	Мастика СМ-11
	кг
	319

	165
	Церезит СЕ-33 - затирка для швів між плиткою
	т
	0,0638

	166
	Оздоблювальне шпаклювання стiн ручним способом шпаклiвкою з урахуванням укосів
	100м2
	4,15

	167
	Грунтівка 
	кг
	103,75

	168
	Шпаклівка 
	кг
	498

	169
	Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування, з урахуванням укосів
	100м2
	4,15

	170
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	100 т
	0,1494

	171
	Навантаження смiття вручну
	1 т
	1,66

	172
	Перевезення сміття до 10 км
	т
	16,6

	
	 Роздiл 1. Водопровiд В1, В2,Т3
	 
	 

	1
	Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 20 мм
	100м
	0,08

	2
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiетиленових труб діаметром до 20 мм
	100м
	0,57

	3
	Труби поліетиленовi багатошарові PERT-AI-PE-HD Multi Universal KAN therm дiам. 16х2,0 мм 
	м
	40,455

	4
	Труби поліетиленовi багатошарові PERT-AI-PE-HD Multi Universal KAN therm дiам. 20х2,0 мм
	м
	10,788

	5
	Крани кульовi муфтовi, 11кч24п, дiаметр 20 мм
	шт
	4

	6
	Крани кульовi муфтовi, 11кч24п, дiаметр 15 мм
	шт
	11

	7
	Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм
	100м
	0,04

	8
	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути]
	кг
	8,5

	9
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм
	100м
	0,12

	10
	Установлення кранiв пожежних дiаметром 50 мм
	шт
	1

	11
	Установлення шафи пожежної
	100шт
	0,01

	12
	Шафа пожежна
	шт
	1

	13
	Вогнегаситель порошковий ОП-5Б
	шт
	2

	 
	 Роздiл 2. Каналiзацiя К1 
	 
	 

	14
	Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо приєднаним
	10компл.
	0,6

	15
	Унiтази "Компакт" керамічний з бачком в комплекті
	шт
	6

	16
	Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної i гарячої води
	10компл.
	0,6

	17
	Умивальники прямокутнi напiвфарфоровi та фарфоровi з верхньою камерою змiшування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, iз схованими встановлювальними поверхнями, iз спинкою, розмiр 600х450х150 мм
	комплект
	5

	18
	Умивальники прямокутнi напiвфарфоровi та фарфоровi з верхньою камерою змiшування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, iз схованими встановлювальними поверхнями, iз спинкою, розмiр 400-500х300х135 мм 
	комплект
	1

	19
	Установлення раковин
	10компл.
	0,1

	20
	Раковини РСВ-1 сталевi емальованi з спинкою, що вiддiляється, крiпленнями, сифоном та краном водорозбiрним КВ-15, розмiр 500х400х410 мм
	шт
	1

	21
	Установлення пiддонiв душових чавунних i стальних мiлких
	10компл.
	0,1

	22
	Пiддони душовi сталевi емальованi мiлкi ПМС-2 з вирiвнювачем електричних потенцiалiв, розмiр 800х800х158 мм
	шт
	1

	23
	Установлення змiшувачiв
	10шт
	0,1

	24
	Змiшувачi для умивальникiв,
	комплект
	7

	25
	Змiшувачi для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сiткою на гнучкому шланговi
	комплект
	1

	26
	Установлення пiссуарiв настiнних [одиночних]
	10компл.
	0,2

	27
	Пiсуари напiвфарфоровi та фарфоровi настiннi з пiсуарним краном iз суцiльновiдлитим сифоном, розмiр 680х350х325 мм
	шт
	2

	28
	Ревiзiя, дiаметр 50 мм
	шт
	1

	29
	Ревiзiя, дiаметр 100 мм
	шт
	2

	30
	Прочистка, дiаметр 50 мм
	шт
	2

	31
	Прочистка, дiаметр 100 мм
	шт
	5

	32
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм
	100м
	0,01

	33
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм
	100м
	0,15

	34
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм
	100м
	0,13

	35
	Прокладання по стiнах будiвель i в каналах трубопроводiв iз чавунних каналiзацiйних труб дiаметром до 50 мм
	100м
	0,04

	36
	Прокладання по стiнах будiвель i в каналах трубопроводiв iз чавунних каналiзацiйних труб дiаметром до 100 мм
	100м
	0,08

	37
	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути]
	кг
	27

	38
	Розбирання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 150 мм
	100м
	0,18

	39
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 15 0 мм (стояки)
	100м
	0,18

	40
	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i т.п. за два рази
	100м2
	0,001

	41
	Фарбування кузбаським лаком чавунних труб за два рази
	100м2
	0,086

	
	 Роздiл 1. Сантехнiчнi роботи
	 
	 

	1
	Монтаж клапана диам. 25 мм
	шт
	2

	2
	Клапан запірно-вимірювального ASV-M диам.25мм "Danfoss"
	шт
	1

	3
	Клапан автоматичний балансувальний диам.25мм ASV-P "Danfoss"
	шт
	1

	4
	Крани кульовi муфтовi , дiаметр 25 мм "Oventrop"
	шт
	2

	5
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 15 мм "Oventrop"
	шт
	2

	6
	Терморегулятор радіаторний RTDN діаметром 15мм, інд.7 "Danfoss"
	шт
	1

	7
	Терморегулятор радіаторний RTDN діаметром 15мм, інд.5 "Danfoss"
	шт
	3

	8
	Терморегулятор радіаторний RTDN діаметром 15мм, інд.4 "Danfoss"
	шт
	9

	9
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропіленових труб діаметром до 20 мм
	100м
	0,55

	10
	Труби полiпропiленовi дiам. 17х2,0 мм
	м
	31,465

	11
	Труби полiпропiленовi дiам. 20х2,0 мм
	м
	17,98

	12
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропіленових труб дiаметром 25 мм
	100м
	1,1

	13
	Труби полiпропiленовi дiам. 25х2,3 мм
	м
	102,19

	14
	Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i водопостачання дiаметром 50 мм
	шт
	2

	15
	Установлення радiаторiв стальних
	100кВт
	0,23507

	16
	Радіатори стальні опалювальні "Korado" 22-500-2300
	шт
	1

	17
	Радіатори стальні опалювальні "Korado" 22-500-1000
	шт
	3

	18
	Радіатори стальні опалювальні "Korado" 22-500-800
	шт
	8

	19
	Радіатори стальні опалювальні "Korado" 22-500-600
	шт
	1

	 
	 Роздiл 2. Iзоляцiйнi роботи 
	 
	 

	20
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм трубами пінополіуритановими
	10м
	3,5

	21
	Труби пінополіуританові зовнiшнiй дiаметр 28 мм
	м
	35

	
	 Роздiл 1. Сантехнiчнi роботи
	 
	 

	1
	Установлення вентиляторiв радiальних масою до 0,05 т
	шт
	5

	2
	Вентилятор витяжний ВКПИ 2Е 400х200 ВЕНТС
	шт
	1

	3
	Вентилятори стінні витяжні ТТ ПРО 100 ВЕНТС
	шт
	4

	4
	Установлення кондиціонерів
	шт
	3

	5
	Кондиціонер спліт-система SAMSUNQ AD18B1E2
	шт
	2

	6
	Кондиціонер спліт-система SAMSUNQ AD26B1E3
	шт
	1

	7
	Установлення грат вентиляційних
	грати
	7

	8
	Грати вентиляційні витяжні А100ВРФ ВЕНТС
	шт
	7

	9
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100м2
	0,153

	10
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100м2
	0,175

	11
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм
	100м2
	0,0707

	12
	Пiдвiски для крiплення повiтроводiв СТД6208, СТД6209, СТД6210
	т
	0,02132

	13
	Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi прямокутного перерiзу периметром 1300 мм
	зонт
	1

	14
	Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 200 мм
	зонт
	4

	15
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих типу ГТП 1-3 перерiзом 400х200 мм
	шт
	1

	 
	 Роздiл 2. Iзоляцiйнi роботи 
	 
	 

	16
	Iзоляцiя плоских поверхонь матами мiнераловатними прошивними на склотканинi або металевiй сiтцi
	10м2
	3,99

	17
	Мати мiнераловатнi прошивнi для теплової iзоляцiї промислового устаткуваннябез обкладок, марка М-100, товщина 50 мм
	м3
	2,9

	18
	Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром 159-273 мм рулонними матерiалами, товщина iзоляцiйного шару 50 мм – повітроводів
	10м
	7,3

	19
	Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В
	1000м2
	0,0758

	
	електротехнічні роботи
	
	

	1
	Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг
	шт
	1

	2
	Щит силовий ЩР(В)-П-19
	шт
	1

	3
	Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А
	100шт
	0,08

	4
	Вимикач автоматичний ВА47-29-3р С25А для встановлення на щитках
	шт
	1

	5
	Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1 ВА 47-29-1-В10А

 
	шт
	4

	6
	Вимикач автоматичний диференційний ВД1-63-2р С16А/30мА

 
	шт
	3

	7
	Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг
	шт
	1

	8
	Щит силовий ЩР(В)-П-9
	шт
	1

	9
	Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А
	100шт
	0,04

	10
	Вимикач автоматичний ВА47-29-3р С25А для встановлення на щитках
	шт
	1

	11
	Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1 ВА 47-29-1-С20А
	шт
	3

	12
	Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг
	шт
	1

	13
	Щит силовий ЩР(В)-П-9
	шт
	1

	14
	Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А
	100шт
	0,05

	15
	Вимикач автоматичний ВА47-29-3р В25А для встановлення на щитках
	шт
	1

	16
	Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1 ВА 47-29-1-В10А
	шт
	4

	17
	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, кiлькiсть елементiв поста до 3
	шт
	1

	18
	Пост кнопковий ПКЕА 322-2
	шт
	1

	19
	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на пiдвiсках [штангах], кiлькiсть ламп 2
	100шт
	0,42

	20
	Свiтильник під люмінісцентну лампу TOP 236
	шт
	42

	21
	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на пiдвiсках [штангах], кiлькiсть ламп до 4
	100шт
	0,09

	22
	Свiтильник під люмінісцентну лампу FRS/S-4х18
	шт
	9

	23
	Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання з пiдвiшуванням на гаках для примiщень з нормальними умовами середовища
	100шт
	0,26

	24
	Світильник TN IP44
	шт
	26

	25
	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 2
	100шт
	0,04

	26
	Світильник аварійного сповіщання ДБО 02ВСП 6
	шт
	4

	27
	Лампа розжарювання місцевого освітлення 
	10шт
	2,6

	28
	Лампи люмiнесцентнi L18W865
	10шт
	16,8

	29
	Лампи люмiнесцентнi L36W865
	10шт
	1,8

	30
	Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними скобами, дiаметр труб до 25 мм
	100м
	0,06

	31
	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм
	м
	6

	32
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг
	100 м
	10,72

	33
	Кабель ВВГнг-0,66 сеч.5х2,5мм2
	1000м
	0,07

	34
	Кабель ВВГнг-0,66 сеч.3х2,5мм2
	1000м
	0,498

	35
	Кабель ВВГнг-0,66 сеч.3х1,5мм2
	1000м
	0,396

	36
	Кабель ВВГнг-0,66 сеч.2х1,5мм2
	1000м
	0,036

	37
	Кабель огнеупорный сечением 3х1,5мм2 FLAME-X 950 (N) HXH FE 180/E30
	1000м
	0,072

	38
	Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi одноклавiшних
	100шт
	0,08

	39
	Вимикач ВС10-1-0-ФБ
	шт
	6

	40
	Вимикач ВС20-1-0-ГБ
	шт
	2

	41
	Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi двоклавiшних
	100шт
	0,11

	42
	Вимикач ВС10-2-0-ФБ
	шт
	11

	43
	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводцi
	100шт
	1,1

	44
	Розетка з заземлюючим контактом 
	шт
	55

	45
	Розетка з заземлюючим контактом подвоєна
	шт
	55

	46
	Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А
	100шт
	0,02

	47
	Вимикач прохідний одноклавішний 10А
	шт
	2

	48
	Коробки вiдгалужувальнi КОР-73У3
	шт
	30

	49
	Коробки приборна КР-64LA
	шт
	33

	50
	Коробки приборна КР-64/3L
	шт
	28

	51
	Прокладання лоткiв
	100м
	6,5

	52
	Короб кабельний ПВХ 40х60мм
	10м
	10

	53
	Короб кабельний ПВХ 20х20мм
	10м
	55

	54
	Прокладання проводу при схованiй проводцi
	100м
	2,2

	55
	Провiд напругою 660в перерiзом 2,5мм2 ПВ1
	1000м
	0,005

	56
	Провiд напругою 660в перерiзом 6мм2 ПВ1
	1000м
	0,215

	57
	Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням накладними скобами
	100м
	0,6

	58
	Кабелi контрольнi з мiдними жилами, з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та оболонкою, марка КВВГнг-0,66кВ, число жил та перерiз 2х1 мм2
	1000м
	0,06

	59
	 Вогнестримуюча речовина
	т
	0,0015

	60
	Система заземлення
	шт
	1

	61
	Демонтаж стальних труб iз крiпленням накладними скобами, дiаметр труб до 25 мм
	100м
	0,43

	62
	Демонтаж проводу в металевій трубі
	100м
	0,43

	63
	Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 2
	100шт
	0,05

	
	вогнезахисна обробка дерев"яних конструкцій
	
	

	1
	Нанесення механiзованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй
	100м2
	11,9229

	2
	На кожний наступний шар нанесення механiзованим способом покриття з вогнезахисного матерiалу УНИТЕРМ-19010 додавати до норми 13-74-1
	100м2
	11,9229

	3
	Вогнезахисний матерiал Фенікс ДБ
	кг
	403

	
	автоматична система протипожежного захисту
	
	

	1
	Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного пускового концентратора ПС
	шт
	1

	2
	Перетворювач [випромiнювач або приймач] ультразвуковий (МЦА С112)
	шт
	1

	3
	Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi
	шт
	14

	4
	Пускач ручний загального призначення
	шт
	2

	5
	Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi
	шт
	22

	6
	Сповіщувач світлозвуковий "Джміль-1"
	шт
	1

	7
	Монтаж світлозвукових показчиків
	шт
	3

	8
	Свiтильник аварійний "VITO"
	100 шт
	0,01

	9
	Прокладання коробiв пластикових
	100м
	1,1

	10
	Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах
	100м
	1,1

	11
	Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях цегляних
	100 м
	1,75

	12
	Кабель до 35 кВ, що пiдвiшується на тросi, маса 1 м до 1 кг 
	100 м
	1,5

	13
	Вимiрювання опору шлейфа, опору iзоляцiї та омiчної асиметрiї на пiдсилювальнiй дiлянцi кола
	дiлянка
	7

	14
	Сповіщувач ручний СПР тирас
	100шт
	0,03

	15
	Резистор С 1 ком-2,2 ком 
	шт
	60

	16
	Короб для кабелю 16х16
	1000м
	0,1

	17
	Дюбелi-саморізи
	100шт
	6

	18
	Кабель ПСВВ 6х0,4
	10м
	27

	19
	Кабелi DRAKAR HULT FB 3х1,5
	1000м
	0,015

	20
	Свiтильник аварійного освітлення VITO
	шт
	1

	21
	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3
	100шт
	0,16

	22
	Пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність МЦА
	компл
	1

	23
	Короб для кабелю 40х16
	1000м
	0,015

	24
	Труби металеві д=32мм
	1000м
	0,002

	25
	Стяжки
	100шт
	4

	26
	Світлозвуковий покажчик ОСЗ-12 
	100шт
	0,02

	27
	Світловий сповіщувач "ВИХІД" ОС-1
	100шт
	0,01

	28
	Прибор приймально-пожежний Тирас 8П
	100шт
	0,01

	29
	Акумулятори АКБ 7 А/Ч
	шт
	1

	30
	Сповіщувач Джміль-1
	100шт
	0,01

	31
	Коробка монтажна КМС 2-12
	шт
	1

	32
	 Дріт сталевий
	10м
	15

	
	додаткові загальнобудівельні роботи
	
	

	
	 Роздiл 1. Стiни
	 
	 

	1
	Армування мурування стiн та iнших конструкцiй
	т
	-0,023

	2
	Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м
	м3
	-1,6

	3
	Улаштування обшивки стін гiпсокартонними плитами по металевому каркасу
	100м2
	-0,584

	4
	Пароізоляція плівкою
	100м2
	-0,584

	 
	 Роздiл 2. Перекриття 
	 
	 

	5
	Монтаж одиночних балок на вiдмiтцi до 25 м масою до 1 т
	т
	-2,99936

	6
	Монтаж кроквяних i пiдкроквяних ферм
	т
	-2,42944

	7
	Монтаж зв'язок i розпiрок з одиночних i парних кутiв
	т
	-0,07696

	8
	Монтаж обойм ОБ-1 масою до 0,1 т
	т
	-0,3744

	9
	Монтаж стійок
	т
	-0,96512

	10
	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021
	100м2
	-2,7

	11
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	-2,7

	12
	Улаштування опорних плит ОП- 1,2
	100м3
	-0,0024

	13
	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг
	т
	-0,0353

	14
	Укладання прогонiв iз брусiв
	м3
	-2,805

	15
	Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар
	100м2
	-2,86

	16
	Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати в один шар
	100м2
	-2,86

	17
	Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати на кожний наступний шар
	100м2
	-2,86

	18
	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм
	м2
	-294,58

	19
	Пiдшивання стелi ГКЛ
	100м2
	-3,721

	20
	Укладання по фермах дерев'яних балок iз брусiв
	м3
	-7,2

	21
	Установлення арматурних стикових накладок
	т
	-0,0352

	 
	 Роздiл 3. Покрiвля 
	 
	 

	22
	Розбирання покриття покрівлі з металочерепиці
	100 м2
	-4,5

	23
	Розбирання оброблень і примикань
	100 п.м.
	-1,92

	24
	Розбирання парапетних грат
	100м
	-0,892

	25
	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами
	100м2
	-4,5

	26
	Розбирання дерев'яних мауерлатiв
	100м2
	-4,5

	27
	Розбирання кобилок і в"язей
	м3
	-0,762

	28
	Виготовлення та установлення крокв (кобилки)
	м3
	-0,162

	29
	Укладання контрейки
	100м2
	-4,5

	30
	Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар
	100м2
	-4,5

	31
	Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi "Монтерей"
	100м2
	-4,5

	32
	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм
	м2
	-177,48

	33
	Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi
	100м2
	-0,02

	34
	Обгородження покрiвель перилами
	100 м
	-0,892

	35
	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору огорожі за два рази
	100м2
	-0,2676

	 
	 Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє
	 
	 

	36
	Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи
	т
	-0,0515

	37
	Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв i косякiв [без карнизних, плiнтусних i кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнiтури по ГКЛ плитками керамiчними глазурованими
	100м2
	-1,595

	38
	Мастика СМ-11
	кг
	-319

	39
	Церезит СЕ-33 - затирка для швів між плиткою
	т
	-0,0638

	 
	 Роздiл 5. Стiни
	 
	 

	40
	Армування мурування стiн та iнших конструкцiй
	т
	0,023

	41
	Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м
	м3
	1,6

	42
	Улаштування обшивки стін гiпсокартонними плитами по металевому каркасу
	100м2
	0,584

	43
	Пароізоляція плівкою
	100м2
	0,584

	 
	 Роздiл 6. Перекриття 
	 
	 

	44
	Монтаж одиночних балок на вiдмiтцi до 25 м масою до 1 т
	т
	2,99936

	45
	Монтаж кроквяних i пiдкроквяних ферм
	т
	2,42944

	46
	Монтаж зв'язок i розпiрок з одиночних i парних кутiв
	т
	0,07696

	47
	Монтаж обойм ОБ-1 масою до 0,1 т
	т
	0,3744

	48
	Монтаж стійок
	т
	0,96512

	49
	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021
	100м2
	2,7

	50
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	2,7

	51
	Улаштування опорних плит ОП- 1,2
	100м3
	0,0024

	52
	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг
	т
	0,0353

	53
	Укладання прогонiв iз брусiв
	м3
	2,805

	54
	Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар
	100м2
	3,24

	55
	Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати в один шар
	100м2
	3,24

	56
	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм
	м2
	333,72

	57
	Пiдшивання стелi ГКЛ
	100м2
	3,721

	58
	Укладання по фермах дерев'яних балок iз брусiв
	м3
	7,2

	59
	Установлення арматурних стикових накладок
	т
	0,0352

	 
	 Роздiл 7. Покрiвля 
	 
	 

	60
	Розбирання парапетних грат
	100м
	0,43

	61
	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами
	100м2
	1,7

	62
	Розбирання дерев'яних мауерлатiв
	100м2
	1,2

	63
	Розбирання покриття покрівлі з металочерепиці
	100 м2
	4,5

	64
	Брухт металевий (зворотнi матерiали)
	т
	1,35

	65
	Розбирання оброблень і примикань
	100 п.м.
	1,92

	66
	Розбирання кобилок і в"язей
	м3
	2,04

	67
	Установлення елементiв каркаса з брусiв (улаштування контррейки)
	м3
	0,56

	68
	Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi "Монтерей"
	100м2
	4,5

	69
	Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi
	100м2
	0,02

	70
	Обгородження покрiвель перилами
	100 м
	0,43

	71
	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору огорожі за два рази
	100м2
	0,134

	 
	 Роздiл 8. Опорядження внутрішнє
	 
	 

	72
	Просте фарбування пiдлоги колером олiйним по дереву
	100м2
	0,4072

	73
	Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи
	т
	0,0515

	74
	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	1,595

	 
	 Роздiл 9. Вбудованi меблi
	 
	 

	75
	Улаштування перегородок із ДСтП плити
	100м2
	-0,424

	76
	Установлення шафових дверних блокiв
	10шт
	-2,1

	77
	Блоки двернi шафнi двопольнi
	м2
	-39,5

	78
	Залiзнi вироби для блокiв дверей вбудованих шаф
	комплект
	-21

	79
	Установлення каркаса з брусiв
	м3
	0,44

	80
	Установлення за місцем шафових i антресольних стiнок із ламінованих ДСП
	100м2
	0,8

	81
	Установлення за місцем шафових i антресольних полиць із ламінованих плит ДСП
	100м2
	0,21

	82
	Установлення шафових дверних блокiв
	10шт
	4,2

	83
	Блоки двернi шафнi однопольнi, ДШ 17-4, площа 0,59 м2
	м2
	25

	84
	Залiзнi вироби для блокiв дверей вбудованих шаф, однопольних
	комплект
	42

	85
	Обшивання стiн і балок ламінованими ГКЛ
	100м2
	1,05

	86
	Плити гiпсокартоннi ламіновані
	м2
	107,625

	 
	 Роздiл 1. Водопровiд В1,В2,Т1. 
	 
	 

	1
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiетиленових труб діаметром до 20 мм
	100м
	-0,57

	2
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiетиленових труб діаметром до 20 мм
	100м
	0,57

	3
	Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i водопостачання дiаметром 20 мм
	шт
	2

	 
	 Роздiл 2. Каналiзацiя К1 
	 
	 

	4
	Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв каналiзацiї дiаметром 50 мм
	шт
	1

	5
	Вузли укрупненi монтажнi з полiетиленових труб для каналiзацii, дiаметр 50 мм
	м
	-14,97

	6
	Вузли укрупненi монтажнi iз полiетиленових труб для внутрiшньої каналiзацiї, дiаметр 100 мм
	м
	-12,974

	7
	Вузли укрупненi монтажнi з полiетиленових труб для каналiзацii, дiаметр 50 мм
	м
	14,97

	8
	Вузли укрупненi монтажнi iз полiетиленових труб для внутрiшньої каналiзацiї, дiаметр 100 мм
	м
	12,974

	1
	Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i водопостачання дiаметром 50 мм
	шт
	-2

	2
	Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i водопостачання дiаметром 25 мм
	шт
	2

	1
	Установлення кондиціонерів
	шт
	-3

	2
	Установлення кондиціонерів
	шт
	3

	3
	Пiдвiски для крiплення повiтроводiв СТД6208, СТД6209, СТД6210
	т
	-0,02132

	4
	Пiдвiски для крiплення повiтроводiв СТД6208, СТД6209, СТД6210
	т
	0,02132

	1
	Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А
	100шт
	0,01

	2
	Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1ВА 47-29-1-С20А
	шт
	1

	3
	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводцi
	100шт
	-0,7

	4
	Розетка з заземлюючим контактом
	шт
	-22

	5
	Розетка з заземлюючим контактом подвоєна
	шт
	-48

	6
	Установлення розподiльних коробок
	100шт
	0,91

	7
	Прокладання лоткiв
	100м
	-6,5

	8
	Прокладання коробiв пластикових
	100м
	6,5

	9
	Система заземлення
	шт
	-1

	1
	Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях цегляних
	100 м
	-0,4

	2
	Сповiщувач тепловий ТПТ-3
	шт
	25


	
	Низьковольтна мережа 0,4 кВ
	
	

	 
	 Роздiл 1. Будівельні роботи 
	 
	 

	1
	Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 1
	100м3
	0,025

	2
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1
	100м3
	0,0025

	3
	Улаштування трубопроводiв з азбестоцементних труб зi з'єднанням манжетами полiетиленовими, до 2-х каналiв 
	км
	0,016

	4
	Труби азбестоцементнi безнапiрнi, дiаметр умовного проходу 100 мм
	м
	16

	 
	 Роздiл 2. Монтажні роботи та матерніали
	 
	 

	5
	Демонтаж ящика з рубильником ЯРП-250
	шт
	2

	6
	Демонтаж ящика з рубильником ЯРП-100
	шт
	1

	7
	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плитi з центральною або бiчною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевiй основi, струм до 250 А
	шт
	1

	8
	Рубильник 250 А, РП-2П
	шт
	1

	9
	Монтаж пристрою та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв розподiльного пристрою РУСМ 5101-37ХХ
	пристрiй
	2

	10
	Шафа ввідно-облікова з рубильником та запобіжниками на струм 250А, трансформаторами струму Т-0,66-200/5А і 3- х фазним електролічильником активної та реактивної енергії
	шт
	2

	11
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 3 кг
	100 м
	0,11

	12
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 3 кг
	100 м
	0,07

	13
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без крiплення, маса 1 м до 2 кг
	100 м
	0,12

	14
	Четырехжильный кабель напряжением 1кВ сечением 4.120,0мм2 АВБбШв
	1000м
	0,02

	15
	Четырехжильный кабель напряжением 1кВ сечением 4.150,0мм2 АВВГ
	1000м
	0,01

	16
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою
	100 м тр
	0,11

	17
	Лента сигнальная
	100м
	0,11

	18
	Монтаж муфти кiнцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, перерiз однiєї жили до 120 мм2
	шт
	4

	19
	Муфта эпоксидная соединительная 4кВТп-1-70/120
	компл
	4

	20
	Монтаж муфти кiнцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, перерiз однiєї жили до 185 мм2
	шт
	2

	21
	Муфта эпоксидная соединительная 4кВТп-1-150/240
	компл
	2

	22
	Наконечники кабельнi ТА-12
	1000шт
	0,024

	23
	Сталь штабова 25х4мм
	100 м
	0,05

	24
	Сталь штабова 25х4 мм
	т
	0,00395

	25
	Конструкцiї металевi
	т
	0,0083

	 
	Електрообладнання та мережі електрощитової №2
	 
	 

	26
	Демонтаж панелі ЩО59 струм 600А
	шт
	2

	27
	Демонтаж панелі ЩО59, струм 4х250А
	шт
	3

	28
	Демонтаж шин АД31Т-6х80
	100 м
	0,16

	29
	Демонтаж щита обліку елекроенергії
	шт
	2

	30
	Демонтаж кабелю АКВВГ 7х4
	100 м
	0,25

	31
	Демонтаж кабелю АВВГ 4х35
	100 м
	0,6

	32
	Демонтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ
	шт
	3

	33
	Шафа ввідно-облікова з перемиккачем та запобіжниками на струм 250А
	шт
	1

	34
	Шафа ввідно-облікова з перемикачем та запобіжниками на струм 250А
	шт
	1

	35
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг
	100 м
	0,2

	36
	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ
	шт
	3

	37
	Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй основi
	шт
	1


Примітка: за кресленнями щодо предмету закупівлі звертатися за адресою замовника: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2, каб. 109. Тел. 67-43-86 Пекур В.Г.

